## Slide 1: Généralités sur l’optique

## Slide 2: Rayonnement synchrotron
Linac
Booster
Anneau de stockage
Ligne de lumière

## Slide 3
Accélération d’une particule chargée:
Perte d’énergie par rayonnement
cas non-relativiste
cas relativiste
Notes: <number>

## Slide 4: Rayonnement synchrotron: les sources
Éléments d’insertion (ID)
Aimants de courbure (BM)

## Slide 5: Rayonnement synchrotron: les sources
Différents cônes d’émission

## Slide 6: Rayonnement synchrotron: les sources
Différents spectres d’émission

## Slide 7: Rayonnement synchrotron: les modes de faisceau
Différents types de remplissage de l’anneau
Mode exotique
16 bunches et 4 bunches

## Slide 8: Rayonnement synchrotron: les modes de faisceau
Différentes caractéristiques
Mode | Courant | Durée de vie | source
Uniform | 200 mA | 60 h | quasi-continue
2/3 | 200 mA | 55 h | quasi-continue
16 b. | 90 mA | 10 h | quasi-continue
4 b. | 40 mA | 6 h | non-continue
hybrid | 200 mA | 40 h | non-continue
http://www.esrf.fr/Accelerators/Operation/Modes
détection de fluorescence (détecteur solide)
Fréquence de révolution: 355 kHz

## Slide 9: But d’une ligne
Sélectionner une énergie du faisceau polychromatique du synchrotron et adapter sa taille à l’échantillon et la divergence au type d’analyse.
Exemples :
Diffraction:
peu de divergence et une taille la plus petite possible
Diffusion aux petits angles :
très peu de divergence et faisceau le plus petit possible.
Absorption X :
le maximum de photons dans une taille la plus petite possible et le plus monochromatique possible
Tomographie:
le plus parallèle possible sur une grande surface

## Slide 10: Les éléments principaux
Les fentes
définir la divergence du faisceau et donc sa taille.
- diagnostic entre deux éléments optiques
- contrôle de la forme de la tâche focale : Taille et position.
Les miroirs
modifier la divergence du faisceau en les courbant :
focalisation ou collimation (dans le plan vertical)
répartir sur une grande surface la charge thermique
filtrer les hautes énergies (harmoniques)
Le monochromateur
sélection en énergie
rôle de focalisation pour les grandes divergences (plan horizontal pour les aimants de courbure)

## Slide 11: Les éléments principaux
Faisceau énergétique: ~400W
Eléments optiques sous vide
Charge thermique à évacuer!
Les éléments en faisceau blanc sont refroidis
Beam-shutter (refroidi)

## Slide 12: La ligne FAME: une ligne d’absorption
- Le maximum de photons
- Un spot le plus petit possible
- Une monochromatisation la meilleure possible
- Changement d’énergie en cours d’acquisition
Elément principal: le monochromateur
    résolution en énergie
    focalisation horizontale
    fonctionnement dynamique

## Slide 13: La ligne FAME: une ligne d’absorption
échantillon
= prisme
= lentilles convergente
Et collimatrice

## Slide 14: La ligne FAME: une ligne d’absorption

## Slide 15: Les Miroirs
Châssis, enceinte et courbeur de M1 avec son système de refroidissement

## Slide 16: Les Miroirs
Energie de coupure des miroirs
En combinant et en faisant bien attention aux unités, on trouve…

## Slide 17: Les Miroirs
Exemples numériques pour θC=3 mrd:
Pt =21.45, Z=78, M=195 Ec= 28 keV
Rh =12.41, Z=45, M=103 Ec= 22 keV
Ni =8.9, Z=28, M= 59 Ec= 20 keV
Si =2.3, Z=14, M=28 Ec= 10 keV
changer Ec  changer l’angle d’incidence

## Slide 18: Les Miroirs
Revêtement Rh
Longueurs 1350 et 1450mm
1 rd = 57.3 °
1 ° = 1.77 10-2 rd
1 ’  5 mrd

## Slide 19: Les Miroirs
Polissage: 3Å (RMS) de rugosité, 2 et 5 mrd d’erreur de pente

## Slide 20: Les Miroirs
Faisceau inhomogène verticalement

## Slide 21: Le Monochromateur

## Slide 22: Le Monochromateur
Formules importantes
Sélectivité en énergie: loi de Bragg
Acceptance angulaire du mono, divergence du faisceau et
largeur du trou d’absorption

## Slide 23: Le Monochromateur
Sélectivité en énergie:
loi de Bragg

## Slide 24: Le Monochromateur
= 2.2428 10-7
Formules importantes
résolution en énergie: largeur de Darwin

## Slide 25: Le Monochromateur
Silicium : a0=5.4307 Å
Germanium: a0 = 5.657 ~ Si
Z= 32 contre 14 pour le silicium donc
hkl | d (Å) | F | E/E
111 | 3.1353 | 60 | 1.3 10-4
220 | 1.92 | 70 | 5.6 10-5
311 | 1.6374 | 46 | 2.8 10-5
333 et 511 | 1.045 | 17 | 8.1 10-6

## Slide 26: Le Monochromateur
résolution en énergie: largeur de Darwin

## Slide 27: Le Monochromateur
résolution en énergie: largeur de Darwin
Ge(111)
Si(311)
Si(111)

## Slide 28: Le Monochromateur
Formules importantes
résolution : divergence verticale du faisceau
 : 0.28 mrad @ 4keV
0.15 mrad @ 10keV
0.13 mrad @ 30keV

## Slide 29: Le Monochromateur
Mauvais refroidissement:
  perte de flux
  dégradation de la résolution
Refroidissement du 1er
cristal en Si: LN2
conductivité thermique
dilatation

## Slide 30: Le Monochromateur
Limitation des vibrations: refroidissement indirect
Proux O. et al., Journal of Synchrotron Radiation 13, 59-68 (2006)
T1er cristal = -160°C (±0,01°)
T2nd cristal ~ 20°C
d(Si)1er cristal ≠ d(Si)2nd cristal
différence angulaire 
Spectre EXAFS (1keV)

## Slide 31: Le Monochromateur
angle :
moteur (grands déplacements)
piezo-électrique (faible amplitude)
Optimisation dynamique de l’angle 
mouvement piezo associé à une détection synchrone
optimisation du flux
Régulation automatique
“transparent” pour les utilisateurs

## Slide 32: Le Monochromateur
Licence N° LC0018 et LC0019
Courbeur du 2nd cristal: focalisation

## Slide 33: Le Monochromateur
Tailles caractéristiques
    source: ~100 µm
    au niveau du monochromateur: ~70 mm (2 mrad)
    au niveau de l’échantillon: ~300 µm

## Slide 34: Le Monochromateur
Faisceau inhomogène horizontalement

## Slide 35: Tout est important…
Constituants de la ligne
Nature des fentes (W, Mo)
Nature du revêtement des miroirs (Rh)
Impuretés dans les fenêtres de Be (Fe…)
Collage des cristaux (Ga)
Attention à toutes les absorptions!
Fenêtres en Béryllium (basses énergies)
Air
Cellules (capillaires, kapton…)
Attention à tous les autres phénomènes
Diffusion élastique et inélastique, diffraction, cohérence..